PREDMETNI IZPITNI KATALOG

za drugi predmet poklicne mature -

ZOBNA PROTETIKA

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 106. seji 21.03. 2008 in se  uporablja od spomladanskega roka 2010, dokler se z Maturitetnim izpitnim katalogom ne določi novi.

Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturi kandidati, ki so končali zadnji letnik izobraževanja po naslednjih izobraževalnih programih:

| Ime programa | Datum sprejema (objave v Ur. L) |
| --- | --- |
| ZOBOTEHNIK SSI | Ur. l. RS, št,. 53/2008 |

VSEBINA

- UVOD

- IZPITNI CILJI

- ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

  - Načini in oblike ocenjevanja

  - Zgradba izpita

    - Pisni izpit

    - Ustni izpit

4. ZNANJE OZ. KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

- TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

- 1. Izpitna pola

5. 2. Izpitni listek

- PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

1	UVOD

V predmetnem izpitnem katalogu Zobne protetike so zajete temeljne strokovne kompetence in temeljna strokovna znanja, ki so jih kandidati pridobili pri strokovnih modulih:

- Morfologija z gnatologijo

- Anatomija in fiziologijo

- Fiksna protetika

- Delna proteza

- Totalna proteza

- Zobotehnični materiali in tehnologija

Izpit je pisni in ustni. Pri obeh preverjamo naslednje kompetence:

- Izdelava fasetirane prevleke

- Izdelava mostovne konstrukcije

- Izdelava kovinsko porcelanske prevleke

- Izdelava totalne proteze

- Izdelava akrilatne dene proteze

Pisni izpit sestavljajo različni tipi nalog.

- naloge s prostim odgovorom

- naloge izbirnega tipa

- strukturirane naloge

Tipi nalog so predstavljeni v katalogu.in tudi ovrednoteni s točkami S pisnim izpitom lahko pridobite 50 točk oziroma 50% ocene celotnega izpita. Čas pisnega izpita je 90 minut.

Ustni izpit je ovrednoten s 50 točkami, kar predstavlja 50% celotnega izpita. Izpitni listek vsebuje tri vprašanja s podvprašanji. V katalogu je primer izpitnega vprašanja s podvprašanji. Iz predstavljenega vprašanja in odgovorov so razvidna tudi podvprašanja in odgovori. Vprašanje je strukturirani tako, da preverimo razumevanje, poznavanje, analiziranje, sintetiziranje, vrednotenje.

Iz predmetnega izpitnega kataloga je razvidno trajanje pisnega izpita, trajanje ustnega izpita pa je določeno s Pravilnikom o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 99/01)

Uspešno opravljena poklicna matura pomeni odločilni korak v poklicno življenje.

2	IZPITNI CILJI

Na izpitu kandidat izkaže naslednje splošne in  poklicne  kompetence:

- povezovanje vsebin protetičnih znanj fiksne in snemne protetike,

- razumevanje tehnoloških postopkov,

- razumevanje vplivov keramičnih, kovinskih in sintetičnih materialov na izdelek in organizem,

- usposobljenost za pravilno in kakovostno izdelavo stomatoprotetičnih nadomestkov v fiksni in snemni protetiki

- usposobljenost za strokovno govorno komunikacijo s poznavanjem strokovne terminologije,

- usposobljenost za teoretično analizo problemov

- ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3.1 Načini in oblike ocenjevanja

Ocenjuje se pisno in ustno.

Ocenjevanje temelji na točkovanju odgovorov.

3.2 Zgradba izpita

3.2.1. Pisni izpit

| Izpitni poli | Skupno število točk v izpitni poli (v točkah) | Čas reševanja ( v minutah) | Dovoljeni pripomočki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. izpitna pola | 50 | 90 | / |
| SKUPAJ | 50 | 90 | / |

    - Ustni izpit

Z ustnim izpitom preverjamo:

- strokovno komunikacijo z uporabo strokovnih izrazov,

- utemeljitve izbire in uporabe zobotehničnih materialov in postopkov,

- opisovanje in poznavanje  postopkov pri izdelavi protetičnega nadomestka,

- uporabo strokovne terminologije

Izpitni listek je sestavljen iz treh vprašanj iz nabora vprašanj za Poklicno maturo.

Eno vprašanje je iz fiksne protetike in je ovrednoteno z 20 točkami. Drugo vprašanje zajema totalno protezo in je ovrednoteno z 20 točkami. Tretje vprašanje zajema delno protezo in je ovrednoteno z 10 točkami. Vsa tri vprašanja so esejskega tipa s podvprašanji. Skupno število točk je 50

- ZNANJE OZ. KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

| Poklicne kompetence | Znanja,spretnosti,veščine |
| --- | --- |
| IZDELAVA FasetiranE prevlekE | Obvlada postopek od izlivanja delovnega modela do izdelave končnega izdelka Utemelji uporabo pravih mavcev Pozna artikulator in loči vrste artikulatorjev Navede napake ki nastanejo zaradi nepravilne okluzije in artikulacije pri modelaciji Pojasni napake ki lahko nastanejo pri ulivanja dentalne zlitine Pravilno uporablja obdelovalna in polirna sredstva, Pojasni lastnosti in uporabo kompozitov Obvlada postopek fasetiranja Pozna pomen vpliva barve fasete na estetiko končnega izdelka. Utemelji pomen morfološke oblike prevleke na kvaliteto končnega izdelka. |
| IZDELAVA MOSTOVNE KONSTRUKCIJE | Obvlada postopek od izlivanja delovnega modela do izdelave končnega izdelka Utemelji uporabo pravih mavcev Pozna oblike členov in jih pravilno načrtuje Pojasni pomen statike mostovne konstrukcije Navede napake ki nastanejo zaradi nepravilne okluzije in artikulacije pri modelaciji Obvlada pripravo livne forme Opiše napake ki lahko nastanejo pri ulivanja dentalne zlitine Pozna obdelovalna in polirna sredstva, ki jih uporablja Pozna vpliv barve in oblike zoba na estetski izgled izdelka Pozna lastnosti in uporabo kompozitov Obvlada postopek fasetiranja Razloži pomen barve fasete na končni izdelek Pozna pomen morfološke oblike prevleke na končni izdelek |
| IZDELAVA KOVINSKO PORCELANSKE PREVLEKE | Obvlada postopek izlivanja delovnega modela Utemelji uporabo pravih mavcev Opiše artikulator in razloži postopek umavčenja Razloži pripravo kovinske kapice in napake ki se lahko pojavijo zaradi napačne modelacije Obvlada postopke nanosa opaquera in pozna njegovo vlogo pri kemični vezi med kovinsko kapico in porcelanskim plaščem Pozna postopek nanosa porcelanske mase Opiše fizikalne in kemične lastnosti materiala ki vplivajo na kvaliteto izdelka Pozna pomen barve fasete na končni izdelek. |
| TOTALNA PROTEZA | Utemelji uporabo pravih mavcev v snemni protetiki Pozna pravila pri izlivanju alginatnega odtisa Pojasni razliko med anatomskim in funkcijskim odtisom ter pripravo funkcijskega odtisa na izlivanje funkcijskega delovnega modela Opiše anatomijo zgornje in spodnje čeljusti Pojasni pomen podporne površine pri zgornji in spodnji čeljusti Pozna vse tiste pomembne elemente, ki jih upošteva pri načrtovanju meje individualne funkcijske žlice v zgornji in spodnji brezzobi čeljusti Opiše postopek izdelave zgornje in spodnje individualne funkcijske žlice iz akrilata Opiše postopek izdelave griznih robnikov in umavčenja v artikulator Pojasni pravila in poimenuje linije, ki jih upošteva pri postavitvi totalne proteze Pozna kriterije, po katerih izbere zobe za postavitev totalne proteze Pozna izhodišča za biogeno postavitev zob in opiše vrstni red postavitve interkaninega področja Pozna pravila in opiše postavitev zob spodnjega in zgornjega transkaninega področja Opiše modelacijo, kivetiranje, tlačenje akrilata, polimerizacijo, obdelavo in poliranje totalne proteze Pojasni fizikalne in kemične lastnosti akrilata katere vplivajo na končni izdelek Pozna in pojasni vzroke napak baznih akrilatov |
| DELNA AKRILATNA PROTEZA | Utemelji uporabo pravih mavcev v snemni protetiki Pozna pravila pri izlivanju alginatnega odtisa Opiše postopek izdelave griznih robnikov in umavčenja v artikulator Pojasni načrtovanje gingivalnih in dentlnih delov delne proteze Pozna kriterije, po katerih izbere zobe za postavitev delne akrilatne proteze Opiše izbiro, uporabo in funkcijo retencijskih elementov Opiše funkcijo gingivalnih delov delne akrilatne proteze Opiše modelacijo, kivetiranje, tlačenje akrilata, polimerizacijo, obdelavo in poliranje totalne proteze Pojasni vzroke napak baznih akrilatov |

- TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

  - Izpitna pola.

Tip naloge:   Prosti odgovor

##### Sestavni deli žične zapone in njihove funkcije!

- Kateri so sestavni deli žične zapone? !

  - ________________________________________

  - ________________________________________

  - ________________________________________                     (do 1,5 točk)

Odgovor:

Retencijska ročica

Stabilizacijska ročica

Naslonka

- Kaj razmeji AHA linija?

______________________________________________________                      (1 točka)

Odgovor:

Premično in nepremično sluznico

Tip naloge:   Strukturirana naloga

Reši primer latero-frontalnega fasetiranega mostička z estetskega in funkcionalnega pogleda.

Status 21 X 23 X X 26.

- Izberi pravo obliko kovinskega ogrodja za nosilce in razloži, zakaj si to obliko izbral.

do 2,5 točk

- Določi obliko člena in pojasni njegovo prileganje na alveolarni greben

do 2,5 točk

- Nariši in pojasni izdelavo livne forme mostovne konstrukcije / kaj lahko vpliva na slabo kavliteto ulitka?

do 2,5 točk

- Kaj vpiva na končno estetsko izdelavo izdelka

do 2,5 točk

Odgovor

A

21 fasetirana prevleka s prostim incizalnim robom, zaradi estetike

23 fasetirana prevleka z zaobjemnim kovinskim ogrodjem, zaradi vodenja po podočniku

26 polna kovinska prevleka, zaradi žvečnih obremenitev

B

Vsi členi so kotne oblike, v interkaninem področju je člen sedlast zaradi estetike, v transkaninem področju pa polsedlast, zato, da dosežemo higienski kot.

C

Na kronska sidra in na člene namestimo vrat, dolžine 2mm. Na vratove prilepimo prečni napajalnik, z njim preprečimo krčilno poroznost ulitka. Na napajalnik damo dolivne kanale, profil je odvisen od livnosti zlitine ki jo uporabljamo.

Nepravilna priprava livne forme lahko povzroči krčilno poroznost ulitka, lahko pride tudi do tega, da se najtanjši deli konstrukcije ne ulijejo.

D

Vpliva pravilna izbira oblike kovinskega ogrodja in členov. Pomembno je tudi, da pravilno pripravimo kovinsko ogrodje pred fasetiranjem, to pomeni, da pobrusimo vrhnji del perlic in da pobrusimo aproksimalne vidne dele.

Pri fasetiranju moramo nanesti barve tako, da prehodi med gingivalno, dentinsko in incizalno niso vidni. Pred nanosom barv moramo kovinsko faseto premazati z opakrom, da kovina ne proseva.

Tip naloge : Izbirni

Obkroži pravilni odgovor:

Zgornji podočnik je z vestibularne strani postavljen:

A  pokončno

B  z mezialnim nagibom

C  z distalnim nagibom

D  oralno

Odgovor:

  - pokončno

1 točka

  - Izpitni listek

Primer vprašanj z odgovori in točkovanjem.

1. Utemelji pomen ventilnega robu za totalno protezo!

| Vprašanje | Podvprašanja | (št. točk) | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilni rob | 1. Navedi kje leži in kakšna je njegova funkcija? 2. Pojasni kateri del ventilnega robu je pomembnejši? 3. Pojasni kako mora biti oblikovan? | 2 5 3 | 10 |

Odgovor:

1. Leži v forniksu in zagotavlja protezi tesnilni učinek.

2. No tranji del ventilnega robu je v stiku s trdo podporno površino. Pri žvečenju in govorjenju odstopi, nastane špranja. Zunanji del ventilnega robu je v stiku s premično sluznico. Pri govorjenju in žvečenju se proteza premakne, vendar zaradi premične sluznice, ki se tudi premakne zunanji del ventilnega robu še vedno tesni. Zato je pomembnejši zunanji del ventilnega robu, ki ga moramo maksimalno zatesniti.

3. Ventilni rob mora biti gladek, da ne poškoduje sluznice in zadebelje, da zagotovi tesen stik s premično sluznico.

- PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.